## Price Технаря 3.0
PRICE ТЕХНАРЯ 3.0
по вопросам +375296123612 Юрий Дубин
Вся тарификация работ в условных единицах (у.е.).
Условная единица (у.е.) для настоящего прайса эквивалентна одному доллару США.
Одна условная единица (у.е.) подлежит оплате по курсу НБРБ на день проведения платежа.
Расчеты проводятся в белорусских рублях.
№ | Вид работ | Пояснение | Ед. изм. | Стоимость у.е.
РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
1 | Монтаж радиатора (сталь) | Включая подключение к стояку или распределительному коллектору | шт. | 55
2 | Монтаж радиатора (алюминий, биметалл) | Включая подключение к стояку или распределительному коллектору | шт. | 60
3 | Монтаж радиатора (в деревянных домах) | Включая подключение к стояку или распределительному коллектору | шт. | от 55
4 | Монтаж радиатора (чугун) | Включая подключение к стояку или распределительному коллектору | шт. | 70
5 | Монтаж дизайн радиатора | от модели, учитывая вес, габариты, высоту, конструктив изделия | шт. | от 70
6 | Монтаж радиатора без подводящих труб | монтаж радиатора на стену после вывода труб (подачи/обратки) | шт. | от 25
7 | Монтаж радиатора в квартирах со стальными трубопроводами (сталь, алюминий, биметалл, чугун) | с применением сварочного оборудования | шт. | от 100
8 | Монтаж внутрипольного конвектора | до 2500 мм | шт. | 70
9 | Монтаж внутрипольного конвектора | от 2500 мм и более за метр изделия | м.п. | 40
10 | Монтаж внутрипольного конвектора (уголовые, сдвоенные и т.п.) | за каждый метр изделия со сборкой | м.п. | от 40
11 | Сборка радиатора | алюминий, биметалл, чугун | шт. | от 10
12 | Монтаж подводящих труб к отопительному прибору | подача/обратка, прокладка труб в теплоизоляции с креплением к полу | шт. | 30
13 | Подключение труб подача/обратка от радиатора к выводам коллектора | подача/обратка, прокладка труб в теплоизоляции с креплением к полу | шт. | 30
14 | Подключение труб подача/обратка от радиатора к выводам коллектора | подача/обратка, прокладка труб в теплоизоляции с креплением к полу | м.п. | 1.5
15 | Подключение труб радиаторного отопления от насоса (насосной группы) подача/обратка к выводам коллектора | подача/обратка, прокладка труб в теплоизоляции с креплением к полу | м.п. | 10
16 | Монтаж распределителя (гребёнки) радиаторного отопления |  | шт. | 60
17 | Монтаж шкафа для распределителя | без штробления и дополнительного крепления в случае расположения внутри стен и конструкций | шт. | 30
18 | Снятие/навеска радиатора |  | шт. | 6
19 | Снятие/навеска радиатора с креплением |  | шт. | 10
20 | Снятие/навеска дизайн радиатора с креплением | в зависимости от производителя и размера | шт. | 15-20
21 | Монтаж стояка радиаторного отопления | подача/обратка, монтаж трубопроводов в теплоизоляции с крепежём | м.п. | 10
22 | Устройство гильз в стенах и перекрытиях для инженерных сетей |  | шт. | 2.5
23
24
25
НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ (ТЁПЛЫЙ ПОЛ)
1 | Устройство напольного отопления (тёплый пол) | Включая укладку одного слоя теплоизоляции, плёнки разметочной, краевой ленты | 1 м2 | от 9
2 | Устройство напольного отопления (тёплый пол) | без укладки слоя теплоизоляции и краевой ленты | 1 м2 | 6
3 | Укладка слоя теплоизоляции до 50 мм | с укладкой краевой ленты | м.п. | 3
4 | Укладка слоя теплоизоляции от 60 до 100 мм | с укладкой краевой ленты | м.п. | от 3,5
5 | Укладка слоя теплоизоляции до 50 мм | без укладки краевой ленты | м.п. | 2.5
6 | Укладка слоя теплоизоляции от 60 до 100 мм | без укладки краевой ленты | м.п. | от 3
7 | Монтаж краевой ленты по периметру комнаты |  | м.п. | 0.5
8 | Монтаж плёнки разметочной ("отражающая'') |  | 1 м2 | 0,5-1,0
9 | Подключение труб напольного отопления от насоса (насосной группы) подача/обратка к выводам коллектора | подача/обратка, прокладка труб в теплоизоляции с креплением к полу | шт. | 40
10 | Монтаж и подключение распределителя н.о. |  | шт. | 60
11 | Монтаж и подключение распределителя н.о. с насосом |  | шт. | 80
12 | Монтаж шкафа для распределителя |  | шт. | 30
13 | Подключение труб подача/обратка к выводам коллектора |  | шт. | 40
14 | Монтаж Unibox (монтажный набор для регулирования напольного отопления) |  | шт. | 40
15 | Фиксация слоя ЭППС дюбелями для теплоизоляции (зонтики) |  | шт. | 0.2
16 | Монтаж стояка напольного отопления | подача/обратка, монтаж трубопроводов в теплоизоляции с крепежём | м.п. | 10
17 | Устройство гильз в стенах и перекрытиях для инженерных сетей |  | шт. | 2.5
18 | Подготовка основания для монтажа плит ЭППС | уборка, сбитие штукатурных наплывов, пылесос | м.п. | 0,5-2,5
19 | Устройство напольного отопления (тёплый пол) с применением технологии фиксации труб тёплого пола к сетке | Включая укладку одного слоя теплоизоляции, сетки стальной, краевой ленты | 1 м2 | от 10
20 | Монтаж сетки стальной |  | 1 м2 | 2
21
22
23
КОТЕЛЬНАЯ (ТОПОЧНАЯ)
1 | Монтаж газового одноконтурного котла (настенного) без монтажа дымохода | до 35 кВт | шт. | 140
2 | Монтаж газового двухконтурного котла (настенного) без монтажа дымохода | до 35 кВт | шт. | 140
3 | Монтаж газового котла (напольного) без монтажа дымохода | от 35 до 100 кВт | шт. | от 200
4 | Сборка котла | Может потребоваться для котлов мощностью более 50 кВт | шт. | от 50
5 | Монтаж электрокотла | Для котлов мощность до 24 кВт | шт. | 140
6 | Монтаж твёрдотопливного котла |  | шт. | от 250
7 | Монтаж дымохода твёрдотопливного котла |  | шт. | от 200
8 | Монтаж буферной ёмкости 300 литров |  | шт. | 130
9 | Монтаж буферной ёмкости от 400 до 500 литров |  | шт. | 150
10 | Монтаж буферной ёмкости от 550 до 750 литров |  | шт. | 180
11 | Монтаж буферной ёмкости от 800 до 1000 литров |  | шт. | 230
12 | Монтаж буферной ёмкости от 1000 до 1500 литров |  | шт. | 260
13 | Монтаж буферной ёмкости от 1500 до 2000 литров |  | шт. | 320
14 | Монтаж дымохода газового котла (в пределах котельной) | монтаж заводского комплекта "через стену" / монтаж до шахты | шт. | 30
15 | Монтаж дымохода газового котла (вертикальная часть) | монтаж труб, монтаж опорной консоли, распорок | шт. | от 40
16 | Снятие/навеска котла для (после) облицовки /покраски стен (с дымоходом) |  | шт. | 40
17 | Монтаж бойлера косвенного нагрева (напольный) с верхней загрузкой до 200 литров |  | шт. | 140
18 | Монтаж бойлера косвенного нагрева (напольный) с боковой загрузкой до 200 литров |  | шт. | 180
19 | Монтаж бойлера косвенного нагрева (напольный) более 200 литров |  | шт. | от 250
20 | Монтаж бойлера косвенного нагрева (настенный) |  | шт. | от 200
21 | Монтаж электрического накопительного водонагревателя (бойлера) | монтаж бойлера на стену с подключением "по воде" | шт. | от 60
22 | Монтаж термостатического смесительного клапана на бойлер (водонагреватель) |  | шт. | от 50
23 | Вывод трубопроводов от котла, теплового насоса и т.п. на загрузку бойлера | отдельно считаем прокладку трубопроводов при условии размещения далее 2,5 м.п. от источника | шт. | 40
24 | Прокладка трубопроводов (медь, нержавейка, полипропилен, металлопластик) | до Ø 42 | м.п. | 7
25 | Прокладка трубопроводов (медь, нержавейка, полипропилен, металлопластик) | от Ø 42 и более | м.п. | от 10
26 | Прокладка трубопроводов (ВГП) на резьбах |  | м.п. | по факту
27 | Прокладка трубопроводов (ВГП) с применением сварочного оборудования |  | м.п. | по факту
28 | Монтаж гидравлической стрелки |  | шт. | 60
29 | Монтаж гидравлического распределителя |  | шт. | 60
30 | Монтаж насосной группы |  | шт. | 60
31 | Монтаж насоса РГВС (циркуляционный насос ГВС) |  | шт. | 55
32 | Монтаж группы безопасности котла |  | шт. | 40
33 | Монтаж группы безопасности бойлера | стоимость от типа и объёма бойлера | шт. | 25-40
34 | Монтаж расширительного бака (отопление/ водоснабжение) |  | шт. | 40
35 | Монтаж сепараторов воздуха |  | шт. | 35
36 | Монтаж сепараторов шлама |  | шт. | 35
37 | Монтаж фильтров, обратных клапанов, кранов |  | шт. | 15
38 | Монтаж подпитки системы | подводка, кран, обратный клапан, манометр | шт. | 40
39 | Монтаж авторазвоздушников |  | шт. | 9
40 | Монтаж расширительного бака (отопление/ водоснабжение) |  | шт. | 35
41 | Монтаж титанового анода |  | шт. | 60
42 | Замена магниевого анода |  | шт. | 40
43 | Монтаж манометра |  | шт. | 7
44
45
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Монтаж ''точки'' водоснабжения (2 вывода) | вывод холодной и горячей воды до водорозетки | шт. | 40
2 | Монтаж ''точки'' водоснабжения (1 вывод) | вывод воды до водорозетки (холодной или горячей) | шт. | 20
3 | Монтаж системы скрытого монтажа смесителей для душа/ванной/псевдобиде | при условии наличия крепёжных элементов "ушей", наличие BOX, без подключения трубопроводов (подключение трубопроводов отдельно!!!) | шт. | от 25
4 | Монтаж системы скрытого монтажа смесителей для душа/ванной/псевдобиде | при условии отсутсвия крепёжных элементов "ушей", отсутсвие BOX, без подключения трубопроводов (подключение трубопроводов отдельно!!!) | шт. | от 40
5 | Подключение трубопроводов к системам скрытого монтажа | подвод трубопроводов до резьбы (холодной или горячей) с паковкой | шт. | от 15
6 | Прокладка труб линии рециркуляции ГВС | монтаж трубопроводов в теплоизоляции | м.п. | 2
7 | Монтаж выводов для полотенцесушителя | 2 вывода (2 водорозетки) |  | 40
8 | Монтаж линии " байпас " для полотенцесушителя (дом) |  | шт. | 15
9 | Прокладка труб стояка | подача/обратка, монтаж трубопроводов в теплоизоляции с крепежём | м.п. | 10
10 | Устройство гильз в стенах и перекрытиях для инженерных сетей |  | шт. | 2.5
11 | Изготовление дополнительных систем крепежа в стенах и перекрытиях для инженерных сетей (шины, консоли, направляющие и т.п.) |  | шт. | от 10
12
13 | Монтаж прибора учёта воды |  | шт. | 25
14 | Монтаж фильтра тонкой очистки |  | шт. | 20
15 | Монтаж фильтра BB 10 / ВВ 20 |  | шт. | 30
16 | Монтаж байпасного узла (готовое изделие) |  | шт. | 20
17 | Монтаж байпасного узла (сборное изделие) |  | шт. | от 25
18 | Монтаж манометра |  | шт. | 7
19 | Монтаж крана поливочного (морозоустойчивого) |  | шт. | 35
20 | Монтаж мембранного бака до 12 литров |  | шт. | 35
21 | Монтаж гидроаккумулятор |  | шт. | 35
22 | Монтаж датчика давления скваженного насоса |  | шт. | 15
23 | Монтаж реле |  | шт. | от 15
24 | Монтаж частотного преобразователя скважинного насоса (без подключения электрической части) |  | шт. | от 25
25 | Монтаж прибора учёта воды |  | шт. | 25
26 | Устройство гильз в стенах и перекрытиях для инженерных сетей |  | шт. | 2.5
27
28
29
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Монтаж ''точки'' канализации | Прокладка трубы канализационной до Ø 110 мм под сантехнический прибор | шт. | 18
2 | Врезка в существующую канализацию (вывод) | при условии правильного монтажа существующего вывода | шт. | 15
3 | Коррекция (ремонт) вывода канализации | в зависимости от диаметра | шт. | от 10
4 | Прокладка канализационного стояка до Ø 110 мм | с креплением на КТР | м.п. | 5
5 | Прокладка канализационного стояка Ø 160 мм | с креплением на КТР | м.п. | от 5
6 | Прокладка канализационного лежака до Ø 110 мм | участки длинной более 2,5 м.п. | м.п. | 7
7 | Прокладка канализационного лежака Ø 160 мм | участки длинной более 2,5 м.п. | м.п. | от 10
8 | Монтаж дыхательного клапана системы канализации |  | шт. | 10
9 | Монтаж ревизии системы канализации |  | шт. | 15
10 | Монтаж трапа |  | шт. | от 20
11 | Монтаж душевого лотка | без монтажа чистовых элементов | шт. | от 35
12 | Устройство гильз в стенах и перекрытиях для инженерных сетей |  | шт. | 2.5
13 | Монтаж инсталляции унитаза | монтаж рамы без подключения трубопроводов (подключение трубопроводов отдельно!!!) |  | 45
14 | Монтаж инсталляции биде | монтаж рамы без подключения трубопроводов (подключение трубопроводов отдельно!!!) |  | 45
15 | Монтаж встраиваемого сифона стиральная/сушильная машина/кондиционер | в зависимости от конструкции изделия |  | от 15
СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
1 | Монтаж насосной группы солнечных коллекторов |  | шт. | 80
2 | Монтаж теплообменника для бассейна |  | шт. | 80
3 | Монтаж двухходового клапана для обвязки солнечных коллекторов бассейна |  | шт. | 80
4 | Монтаж расширительного бака солнечного коллектора |  | шт. | 40
5 | Монтаж группы безопасности контура солнечного коллектора |  | шт. | 40
6 | Монтаж солнечного коллектора |  | шт. | 100
7 | Гидравлическое подключение коллекторов |  | шт. | 50
8 | Монтаж воздуховыпускного клапана солнечного коллектора |  | шт. | 20
9 | Монтаж теплоизоляции трубопроводов солнечного коллектора |  | м.п. | 5
10 | Монтаж магистралей солнечных коллекторов |  | м.п. | 5
11 | Монтаж крепёжных консолей |  | шт. | 40
12 | Монтаж, подключение и настройка автоматики |  | шт. | 100
13 | Монтаж насоса |  | шт. | 40
14 | Заполнение системы солярным раствором | при объёме системы до 40 литров |  | 80
15 |  | при объёме системы свыше 40 литров |  | 100
Прокладка трубопроводов
АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ И РЕЗКА БЕТОНА
1 | Сверление (бурение) Ø 32-80 (ГСБ) | из расчёта 1 см / при сухом сверлении применяется коэффициент 1,2 |  | 0.5
2 | Сверление (бурение) Ø 100-130 (ГСБ) | из расчёта 1 см / при сухом сверлении применяется коэффициент 1,2 |  | 0.6
3 | Сверление (бурение) Ø 140-170 (ГСБ) | из расчёта 1 см / при сухом сверлении применяется коэффициент 1,2 |  | от 0,65
4 | Сверление (бурение) Ø 32-80 (кирпич) | из расчёта 1 см / при сухом сверлении применяется коэффициент 1,5 |  | 0.6
5 | Сверление (бурение) Ø 100-130 (кирпич) | из расчёта 1 см / при сухом сверлении применяется коэффициент 1,5 |  | 0.7
6 | Сверление (бурение) Ø 140-170 (кирпич) | из расчёта 1 см / при сухом сверлении применяется коэффициент 1,5 |  | от 0,75
7 | Сверление (бурение) Ø 32-80 (бетон) | из расчёта 1 см / при сухом сверлении применяется коэффициент 1,8 |  | 0.7
8 | Сверление (бурение) Ø 100-130 (бетон) | из расчёта 1 см / при сухом сверлении применяется коэффициент 1,8 |  | 0.8
9 | Сверление (бурение) Ø 140-170 (бетон) | из расчёта 1 см / при сухом сверлении применяется коэффициент 1,8 |  | от 0,85
ШТРОБЛЕНИЕ
1 | Пробитие отверстия Ø 28 (ГСБ / керамзит) |  | шт. | 4 / 3
2 | Пробитие отверстия Ø 28 (кирпич) |  | шт. | 6
3 | Пробитие отверстия Ø 28 (бетон) |  | шт. | 8
4 | Пробитие отверстия Ø 28 (дерево) |  | шт. | от 6
5 | Пробитие отверстия Ø 50 (ГСБ / керамзит) |  | шт. | 6 / 4
6 | Пробитие отверстия Ø 50 (кирпич) |  | шт. | 8
7 | Пробитие отверстия Ø 50 (бетон) |  | шт. | от 10
8 | Пробитие отверстия Ø 50 (дерево) |  | шт. | от 8
9 | Пробитие отверстия Ø 110-150 (ГСБ / керамзит) | из расчёта 1 см 1 у.е. | шт. | по факту
10 | Пробитие отверстия Ø 110-150 (кирпич) | из расчёта 1 см 2 у.е. | шт. | по факту
11 | Пробитие отверстия Ø 110-150 (бетон) | из расчёта 1 см 3 у.е. | шт. | по факту
12 | Пробитие отверстия Ø 110-150 (дерево) | по времени 1 нормо-час (1 человек) = 15 у.е. | шт. | по факту
13 | Штробление (ГСБ / керамзит) |  | м.п. | 5 / 4
14 | Штробление (кирпич) |  | м.п. | 8
15 | Штробление (бетон) |  | м.п. | от 15
16 | Устройство гильз в стенах и перекрытиях для инженерных сетей |  | шт. | 2.5
ВЕНТИЛЯЦИЯ
1 | Монтаж вентустановки (вентиляционного агрегата) |  | шт. | 200
2 | Монтаж увлажнителя |  | шт. | 150
3 | Монтаж шумоглушителя |  | шт. | 20
4 | Монтаж распределителя (распределительного коллектора) |  | шт. | 50
5 | Монтаж коннектора для диффузора |  | шт. | 20
6 | Монтаж уличной решётки |  | шт. | 20
7 | Монтаж диффузора |  | шт. | 15
8 | Монтаж трубопроводов 63мм |  | м.п. | 5
9 | Монтаж трубопроводов 75мм |  | м.п. | 6
10 | Монтаж трубопроводов 90мм |  | м.п. | 7
11 | Монтаж трубопроводов 100мм |  | м.п. | 8
12 | Монтаж трубопроводов 125мм |  | м.п. | 9
13 | Монтаж трубопроводов 140мм |  | м.п. | 10
14 | Монтаж трубопроводов 150мм |  | м.п. | 11
15 | Монтаж трубопроводов 160мм |  | м.п. | 12
16 | Монтаж трубопроводов 180мм |  | м.п. | 13
17 | Монтаж трубопроводов 200мм |  | м.п. | 14
18 | Монтаж трубопроводов 55х110мм |  | м.п. | 8
19 | Монтаж трубопроводов 60х204мм |  | м.п. | 11
20 | Настройка системы вентиляции |  |  | договорная
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
1 | Монтаж наружного блока Split |  | шт. | 60
2 | Монтаж наружного блока Multisplit | на два подключения | шт. | 70
3 | Монтаж наружного блока Multisplit | на три подключения | шт. | 80
4 | Монтаж наружного блока Multisplit | на четыре подключения | шт. | 90
5 | Монтаж наружного блока Multisplit | на пять подключений | шт. | 100
6 | Монтаж внутреннего блока |  | шт. | 50
7 | Монтаж магистралей холодоснабжения и дренажа |  | м.п. | 10
АВТОМАТИЗАЦИЯ
1 | Монтаж комнатных термостатов |  | шт. | 15
2 | Монтаж комнатных термостатов KNX |  | шт. | 30
3 | Монтаж и подключение клемной колодки |  | шт. | 80
4 | Монтаж и подключение сервопривода |  | шт. | 10
5 | Монтаж и подключение термодатчика |  | шт. | 7
6 | Монтаж и подключение датчика внешней температуры |  | шт. | 25
7 | Монтаж и подключение погодозависимой автоматики |  | шт. | от 200
СЕРВИС
№ | Вид работ | Пояснение | Ед. изм. | Стоимость у.е.
1 | Заполнение и развоздушивание системы отопления (вода) | специализированным оборудованием |  | 40
2 | Заполнение и развоздушивание системы отопления (вода) | из системы водоснабжения / водопровода |  | 25
3 | Заполнение и развоздушивание системы отопления (гликоль) | специализированным оборудованием |  | от 45
4 | Гидравлическое/пневматическое испытание систем (квартира) | специализированным оборудованием |  | от 25
5 | Гидравлическое/пневматическое испытание систем (дом) все системы | специализированным оборудованием |  | от 45
6 | Гидравлическое/пневматическое испытание систем (дом) система водоснабжения | специализированным оборудованием |  | от 15
7 | Гидравлическое/пневматическое испытание систем (дом) система РО (радиаторы) | специализированным оборудованием |  | от 15
8 | Гидравлическое/пневматическое испытание систем (дом) система НО (тёплый пол) | специализированным оборудованием |  | от 15
9 | Слив и продувка систем отопления / водоснабжения | возможно с частичной разборкой / по времени 1 час | час | 30
10 | Ремонт трубопроводов (без демонтажа плиток, стяжки и т.п.) | минимум 50 у.е. | шт. | от 30
11 | Чистка фильтров, замена картриджей и т.п. |  |  | от 15
12 | Консервация оборудования | Если оборудование не планируется использовать длительный период | час | 30
13 | Балансировка и развоздушивание системы отопления | минимум 50 у.е. | час | от 15
14 | Снятие и постановка радиаторов для ремонта помещения (комнаты) | без крепежа / с крепежём |  | 10 / 15
15 | Уборка помещения за смежниками, электриками, штукатурами и т.п. | по времени 1 час (1 человек) | час | от 15
16 | Демонтажные работы (в помещении) | по времени 1 час (1 человек) | час | 15
17 | Демонтажные работы (в помещении) | по времени 1 час (нормо-час бригады из 2-х человек) | час | 30
18 | Демонтажные работы (на улице или в неотапливаемых помещениях) | по времени 1 час (1 человек) | час | 20
19 | Демонтажные работы (на улице или в неотапливаемых помещениях) | по времени 1 час (нормо-час бригады из 2-х человек) | час | 40
20 | Транспортные расходы - категория В, легковой автомобиль |  | км | 0.07
21 | Транспортные расходы - категория В, грузовой автомобиль до 3,5 т |  | км | 0.1
22 | Транспортные расходы - категория С, грузовой автомобиль до 12 т | минимум 50 км | км | 0.12
23 | Нормо-час 1 человек |  | час | 15
24 | Нормо-час бригады из 2-х человек |  | час | 30
25 | Выезд на объект (консультации, общение со смежниками, прорабами, дизайнерами и т.п.) | оплата по договорённости или нормо-час (1 человек) + транспортные расходы!!! | час | 15
26 | Прочие виды работ, а так же работы которые трудно оценить заранее | нормо-час бригады из 2-х человек при работе в закрытом помещении | час | 30
27 | Прочие виды работ, а так же работы которые трудно оценить заранее | нормо-час бригады из 2-х человек при работе на улице | час | от 30
МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ / КАНАЛИЗАЦИИ В КВАРТИРАХ
№ | Вид работ | Пояснение | Ед. изм. | Стоимость у.е.
1 | Монтаж ''точки'' водоснабжения (2 вывода) | вывод холодной и горячей воды до водорозетки | шт. | 40
2 | Монтаж ''точки'' водоснабжения (1 вывод) | вывод воды до водорозетки (холодной или горячей) | шт. | 20
3 | Монтаж (перенос) счетчиков с заменой кранов и фильтров грубой очистки | стоимость за 2 счётчика (холодная / горячая вода) | шт. | 80
4 | Монтаж редуктора давления |  | шт. | 20
5 | Монтаж обратного клапана |  | шт. | 10
6 | Монтаж фильтра тонкой очистки |  | шт. | 40
7 | Монтаж гидрокомпенсатора |  | шт. | 10
8
9 | Монтаж коллекторного узла в сборе |  | шт. | от 70
10 | Подключение трубопроводов к коллектору |  | шт. | 5
11
12 | Монтаж канализации для слива фильтров с монтажом сифона |  | шт. | 30
13 | Монтаж системы обратной промывки фильтров тонкой очистки |  | шт. | 50
14 | Монтаж кранов системы защиты от протечек | 2 крана (стояк холодной и горячей воды) | шт. | 30
15 | Монтаж кранов системы защиты от протечек | 2 крана (подача и обратка на полотенцесушитель) | шт. | 30
16 | Монтаж системы защиты от протечек (электрическая часть) | блоки и датчики |  | от 50
17 | Монтаж системы скрытого монтажа смесителей для душа/ванной/псевдобиде | при условии наличия крепёжных элементов "ушей", наличие BOX, без подключения трубопроводов (подключение трубопроводов отдельно!!!) | шт. | от 25
18 | Монтаж системы скрытого монтажа смесителей для душа/ванной/псевдобиде | при условии отсутсвия крепёжных элементов "ушей", отсутсвие BOX, без подключения трубопроводов (подключение трубопроводов отдельно!!!) | шт. | от 40
19 | Изготовление дополнительных систем крепежа в стенах и перекрытиях для инженерных сетей (шины, консоли, направляющие и т.п.) |  | шт. | от 10
20
21 | Подключение трубопроводов к системам скрытого монтажа | подвод трубопроводов до резьбы (холодной или горячей) с паковкой | шт. | от 15
22 | Монтаж выводов для полотенцесушителя | 2 вывода (2 водорозетки) |  | 50
23 | Монтаж линии " байпас " для полотенцесушителя (квартира) | при условии труб из пластика | шт. | 30
24 | Монтаж компенсатора на стояке ГВС и ХВС (квартира) | при условии труб из пластика | шт | 30
25 | Монтаж ''точки'' канализации | Прокладка трубы канализационной до Ø 110 мм под сантехнический прибор | шт. | 18
26 | Прокладка (переборка) канализационного стояка до Ø 110 мм (квартира) | с креплением на КТР | м.п. | 15
27 | Прокладка канализационного лежака до Ø 110 мм (квартира) | участки длинной более 2,5 м.п. | м.п. | 7
28 | Монтаж изоляции на трубы канализации | в зависимости от диаметра | м.п. | 4 - 6
29 | Монтаж шумоизоляции на трубы канализации | в зависимости от материала и количества слоёв | м.п. | от 15
30 | Монтаж ревизии системы канализации |  | шт. | 15
31 | Замена (опуск) канализационного тройника (квартира) | в зависимости от этажа, материала, стеснённых условий | шт. | от 30
32 | Монтаж трапа |  | шт. | от 20
33 | Монтаж душевого лотка | без монтажа чистовых элементов | шт. | 35
34
35
36
37
38
39 | Монтаж встраиваемого сифона стиральная/сушильная машина/кондиционер | в зависимости от конструкции изделия | шт. | от 15
40 | Монтаж инсталляции унитаза | монтаж рамы без подключения трубопроводов (подключение трубопроводов отдельно!!!) | шт. | 45
41 | Монтаж инсталляции биде | монтаж рамы без подключения трубопроводов (подключение трубопроводов отдельно!!!) | шт. | 45
42 | Монтаж дополнительных систем креплений на инсталляцию (прямой) |  | шт. | от 15
43 | Монтаж дополнительных систем креплений на инсталляцию (угловой) |  | шт. | от 20
44 | Монтаж и подключение проточного водонагревателя | без подключения электрической части!!! | шт. | 50
45 | Монтаж электрического накопительного водонагревателя (бойлера) до 50 литров | монтаж бойлера на стену с подключением "по воде", без подключения электрической части!!! | шт. | 50
46 | Монтаж электрического накопительного водонагревателя (бойлера) от 60 литров | монтаж бойлера на стену с подключением "по воде", без подключения электрической части!!! | шт. | от 60
47 | Монтаж термостатического смесительного клапана на бойлер (водонагреватель) |  | шт. | от 50
48 | Монтаж расширительного бака |  | шт. | 35
49 | Устройство гильз в стенах и перекрытиях для инженерных сетей |  | шт. | 2.5
50 | Гидравлическое/пневматическое испытание системы водоснабжения (квартира) | специализированным оборудованием |  | от 25
51 | Нарезка резьб на трубах ВГП (холодная/горячая вода) |  | шт. | 15
52 | Сварочные работы в квартире (переварка стояков холодной/горячей воды) | трубы ВГП /минимум 50 у.е. |  | от 50
53 | Сварочные работы в квартире (монтаж перемычки / байпаса полотенцесушителя) | трубы ВГП /минимум 50 у.е. |  | от 50
м.п.
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ (СКВАЖИНЫ, КЕССОНЫ, КОЛОДЦА)
№ | Вид работ | Пояснение | Ед. изм. | Стоимость у.е.
1 | Замеры технических характеристик скважин до Ø 125 мм и глубиной до 100 м (без демонтажа насосного оборудования) |  | шт | 150
2 | Замеры технических характеристик скважин до Ø 165 мм и глубиной до 150 м (без демонтажа насосного оборудования) |  | шт | 300
3 | Монтаж (обвязка) погружного однофазного насоса на ПЭ трубу Ø 20 - 32 мм | не менее 100 у.е. | метр | 3.3
4 | Монтаж (обвязка) погружного однофазного насоса на ПЭ трубу Ø 40 мм | не менее 150 у.е. | метр | 5
5 | Монтаж (обвязка) погружного однофазного насоса на ПЭ трубу Ø 50 мм | не менее 200 у.е. | метр | 6.6
6 | Монтаж (обвязка) погружного трёхфазного насоса на ПЭ трубу Ø 32 - 50 мм | не менее 150 у.е. | метр | 5
7 | Монтаж поверхностного (повысительного) насоса |  | шт | от 100
8 | Телеинспекция скважины до 100 м |  | шт | 200
9 | Телеинспекция скважины от 100 до 150 м |  | шт | 300
10 | Демонтаж насосного оборудования | (50% от стоимости монтажа)
11 | Монтаж герметичного кессона 800/1800 |  | шт | 150
12 | Монтаж герметичного кессона 800/1800 с плитой |  | шт | 200
13 | Монтаж герметичного кессона 1000/1800 |  | шт | 150
14 | Монтаж герметичного кессона 1000/1800 с плитой |  | шт | 200
15 | Монтаж герметичного кессона 1200/1800 |  | шт | 200
16 | Монтаж герметичного кессона 1200/1800 с плитой |  | шт | 250
17 | Монтаж герметичного кессона 1400/1800 |  | шт | 270
18 | Монтаж герметичного кессона 1400/1800 с плитой |  | шт | 320
19 | Монтаж скважинного адаптера |  | шт | 50
20 | Монтаж крышки скважинного адаптера |  | шт | 50
21 | Монтаж негерметичного кессона из железобетонных изделий Ø 1,5 м (кольцо, плита перекрытия) |  | элемент | 50
22 | Монтаж негерметичного кессона из железобетонных изделий Ø 2,0 м (кольцо, плита перекрытия) |  | элемент | 100
23 | Монтаж негерметичного кессона из железобетонных изделий до Ø 1,0 м (доборное кольцо) |  | элемент | 35
24 | Монтаж кольца опорного с полимерным люком |  | элемент | 50
25 | Санитарно-технические работы в кессоне |  | час | 20
26 | Ввод коммуникаций в строение / постройку |  | час | 20
27 | Прокладка коммуникаций - ПЭ труба до Ø 32 мм и кабеля до 2,5 мм² |  | м.п. | 2
28 | Прокладка коммуникаций - ПЭ труба от Ø 40 - 50 мм и кабеля до 16,0 мм² |  | м.п. | 4
29 | Прокладка трубы канализационной до Ø 110 мм |  | м.п. | 4 - 7
30 | Прокладка трубы канализационной до Ø 110 мм, глубиной до 1 м |  | м.п. | 5
31 | Прокладка трубы канализационной до Ø 110 мм, глубиной более 1 м |  | м.п. | от 10
32 | Прокладка трубы канализационной Ø 160 мм, глубиной до 1 м |  | м.п. | 7
33 | Прокладка трубы канализационной Ø 160 мм, глубиной более 1 м |  | м.п. | от 15
34 | Отсыпка траншеи и укладкой сигнальной ленты |  | м.п. | 4
35 | Сверление бетона алмазной коронкой до Ø 50 мм |  | см | 1.35
36 | Сверление бетона алмазной коронкой Ø 90 мм |  | см | 1.7
37 | Сверление бетона алмазной коронкой Ø 120 мм |  | см | 2
38 | Пусконаладка систем ХВС |  | шт | 50
39 | Установка однофазного частотного преобразователя |  | шт | 35
40 | Установка трёхфазного частотного преобразователя |  | шт | 50
41 | Установка однофазного электромодуля (дифавтомат, узо) |  | шт | 10
42 | Установка трёхфазного электромодуля (дифавтомат, узо) |  | шт | 15
43 | Монтаж дренажного колодца - до Ø 1000 мм, глубина до 2000 мм |  | шт | 150
44 | Монтаж дренажного колодца - от Ø 1000 до 1500 мм, глубина до 3000 мм |  | шт | 300
45 | Монтаж насосного колодца - до Ø 1000 мм, глубина до 2000 мм |  | шт | 200
46 | Монтаж насосного колодца - от Ø 1000 до 1500 мм, глубина до 3000 мм (с насосом мощностью до 2,2кВт) |  | шт | 350
47 | Монтаж полей фильтрации/дренажных систем (за 1,0 м³) | не менее 200 у.е. | м3 | 27
48 | Монтаж полиэтиленовых изделий объёмом более 4 м³ |  | шт | от 330
49 | Монтаж СБО (станция биологической очистки) до 4 человек |  | шт | 200
50 | Монтаж СБО (станция биологической очистки) от 4 до 6 человек |  | шт | 270
51 | Монтаж СБО (станция биологической очистки) от 6 до 8 человек |  | шт | 330
52 | Выезд инженера - консультация/инженерное решение |  | шт | от 50
53 | Выезд специалистов - диагностика |  | шт | от 100
54 | Разработка грунта вручную | при глубине 0,5м | м.п. | 10
55 | Разработка грунта вручную | при глубине 1,5м | м.п. | 15
56 | Демонтажные работы (на улице или в неотапливаемых помещениях) | по времени 1 час (1 человек) | час | 20
57 | Демонтажные работы (на улице или в неотапливаемых помещениях) | по времени 1 час (нормо-час бригады из 2-х человек) | час | 40
м.п.
МОНТАЖ ЧИСТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (САНТЕХПОСУДА)
№ | Вид работ | Пояснение | Ед. изм. | Стоимость у.е.
1 | Монтаж инсталяции для навесного сантехоборудования (унитаз, биде, умывальник, писсуар) |  | шт. | 50
2 | Сборка инсталяции | при поставке в разборном виде | шт. | 20
3 | Монтаж кнопки инсталляции |  | шт. | 10
4 | Монтаж полотенцесушителя | в зависимости от модели полотенчика | шт. | 50
5 | Монтаж и подключение унитаза/биде (навесного) |  | шт. | 50
6 | Монтаж и подключение унитаза/биде (напольного) |  | шт. | 40
7 | Монтаж умывальника |  | шт. | 25
8 | Монтаж писуара подвесного |  | шт. | 50
9 | Монтаж писуара напольного |  | шт. | 100
10 | Монтаж ванной (чугунной) |  | шт. | 50
11 | Монтаж ванной (акриловой без экрана) |  | шт. | 50
12 | Монтаж ванной (акриловой с экраном) |  | шт. | 70
13 | Монтаж и сборка душевой кабины |  | шт. | 80
14 | Монтаж тропической лейки |  | шт. | 15
15 | Монтаж смесителя умывальника/биде/мойки |  | шт. | 15
16 | Монтаж смесителя ванной/душевой кабины со стойкой (душевым гарнитуром) |  | шт. | 20
17 | Монтаж лицевой части встраиваемового смесителя |  | шт. | 30
18 | Монтаж лейки встраиваемового смесителя |  | шт. | 15
19 | Монтаж псевдобиде с душевым гарнитуром |  | шт. | 35
20 | Монтаж инсталляционных кранов |  | шт. | 5
21 | Монтаж и подключение стиральной/ посудомоечной машины |  | шт. | 20
22 | Монтаж кухонной мойки |  | шт. | 20
23 | Монтаж и подключение измельчителя пищевых отходов |  | шт. | 20
24 | Монтаж донного клапана Click-clack |  | шт. | 5
25 | Монтаж донного клапана с поводком |  | шт. | 8
26 | Монтаж сифона мойки с одной чашей |  | шт. | 10
27 | Монтаж сифона мойки с двумя чашами |  | шт. | 15
28 | Монтаж сифона мойки с одной чашей с тросовым затвором |  | шт. | 15
29 | Монтаж сифона мойки с двумя чашами с тросовым затвором |  | шт. | 20
30 | Монтаж сифона ванны с системой Click-clack |  | шт. | 15
31 | Монтаж сифона ванны с тросовым затвором |  | шт. | 20
32 | Монтаж сифона ванны с системой заполнения через слив или перелив |  | шт. | 60
33 | Монтаж трубного сифона умывальника/биде |  | шт. | 5
34 | Монтаж бутульчатого сифона умывальника/биде |  | шт. | 7
35 | Монтаж отводного (пристенного) сифона умывальника/биде |  | шт. | 15
36 | Монтаж сифона писуара |  | шт. | 10
37 | Сборка тумбы под умывальник |  | шт. | 20
38 | Монтаж напольной тумбы под умывальник |  | шт. | 15
39 | Монтаж подвесной тумбы под умывальник |  | шт. | 30
40 | Монтаж внешней части точечного трапа |  | шт. | 10
41 | Монтаж внешней части душевого лотка Viega |  | шт. | 15
Note on A27: вариация исполнения радиаторного отопления с расчётом прокладки труб в метрах погонных